| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segunda persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70 % de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea cada pregunta y seleccione la respuesta correcta. |  |
| Nombre de la Actividad |  | Alternativas de energización rural. |  |
| Objetivo de la actividad |  | Evaluar la comprensión de los conceptos fundamentales del componente formativo. |  |
| Texto descriptivo |  | Lea cada enunciado referente a los temas desarrollados en el componente formativo y elija entre verdadero y falso según corresponda. |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | Un sistema aislado (off-grid) se caracteriza porque: |  |
| Opción a) | Está conectado permanentemente al Sistema Interconectado Nacional (SIN). |  |  |
| Opción b) | Puede inyectar excedentes de energía a la red nacional. |  |  |
| Opción c) | Funciona de manera independiente sin conexión a la red eléctrica. |  | X |
| Opción d) | Depende exclusivamente de plantas diésel centrales. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 2 |  | La función principal del inversor en un sistema fotovoltaico es: |  |
| Opción a) | Almacenar la energía en baterías. |  |  |
| Opción b) | Convertir corriente continua (DC) en corriente alterna (AC). |  | X |
| Opción c) | Regular la carga de las baterías. |  |  |
| Opción d) | Medir la radiación solar. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 3 |  | El Plan Indicativo de Cobertura (PIC) es importante porque este: |  |
| Opción a) | Define los costos exactos de inversión de cada tecnología. |  |  |
| Opción b) | Sustituye los estudios técnicos de viabilidad. |  |  |
| Opción c) | Presenta lineamientos y proyecciones para ampliar cobertura energética. |  | X |
| Opción d) | Garantiza la aprobación automática de proyectos. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 4 |  | En comparación con sistemas diésel, una microrred solar fotovoltaica generalmente presenta: |  |
| Opción a) | Mayor costo de operación y mantenimiento. |  |  |
| Opción b) | Igual costo operativo en todos los casos. |  |  |
| Opción c) | Menor costo de operación y mantenimiento a largo plazo. |  | X |
| Opción d) | Dependencia total del combustible fósil. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 5 |  | Las baterías en sistemas de generación distribuida conectados a red: |  |
| Opción a) | Son obligatorias en todos los casos. |  |  |
| Opción b) | Son necesarias para convertir la energía. |  |  |
| Opción c) | No siempre son necesarias, depende del diseño del sistema. |  | X |
| Opción d) | Reemplazan la función del inversor. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 6 |  | Un criterio social clave para implementar una microrred es: |  |
| Opción a) | La distancia a la capital del departamento. |  |  |
| Opción b) | La densidad poblacional y concentración de demanda. |  | X |
| Opción c) | El color de las viviendas del poblado. |  |  |
| Opción d) | El número de postes instalados. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 7 |  | La principal función del controlador de carga es: |  |
| Opción a) | Convertir corriente continua en alterna. |  |  |
| Opción b) | Almacenar energía en la red pública. |  |  |
| Opción c) | Regular el flujo de energía hacia las baterías para protegerlas. |  | X |
| Opción d) | Medir la velocidad del viento. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 8 |  | En la evaluación preliminar de un proyecto eólico, es fundamental analizar primero: |  |
| Opción a) | El costo del transporte del personal. |  |  |
| Opción b) | La velocidad promedio y calidad del recurso eólico. |  |  |
| Opción c) | El número de viviendas del municipio. |  | X |
| Opción d) | El precio del diésel en la región. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 9 |  | Una microrred es recomendable cuando: |  |
| Opción a) | Las cargas están dispersas en grandes distancias. |  |  |
| Opción b) | No existe ningún tipo de demanda energética. |  | X |
| Opción c) | Hay concentración de usuarios en una zona rural. |  |  |
| Opción d) | Se busca inyectar energía directamente al SIN desde una gran hidroeléctrica. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 10 |  | El propósito principal de una evaluación preliminar es: |  |
| Opción a) | Diseñar el plano eléctrico definitivo. |  |  |
| Opción b) | Comparar alternativas técnicas, económicas y sociales para determinar viabilidad. |  | X |
| Opción c) | Ejecutar la instalación inmediata del sistema. |  |  |
| Opción d) | Sustituir el estudio financiero detallado. |  |  |

| Pregunta 11 |  | La principal ventaja de utilizar energías renovables en Zonas No Interconectadas (ZNI) es que: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opción a) | Eliminan totalmente la necesidad de mantenimiento. |  |  |
| Opción b) | Permiten generar energía limpia y reducir la dependencia del diésel. |  | X |
| Opción c) | Funcionan únicamente durante la noche. |  |  |
| Opción d) | Sustituyen completamente las redes eléctricas urbanas. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 12 |  | El Sistema Interconectado Nacional (SIN) en Colombia se refiere a: |  |
| Opción a) | Un conjunto de sistemas aislados que funcionan independientemente. |  |  |
| Opción b) | La red eléctrica que interconecta gran parte del territorio nacional. |  | X |
| Opción c) | Un sistema exclusivo para energías renovables. |  |  |
| Opción d) | Una red utilizada únicamente por las industrias. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 13 |  | Una característica de los sistemas híbridos de generación energética es que: |  |
| Opción a) | Utilizan una sola fuente de energía. |  |  |
| Opción b) | Combinan dos o más fuentes de generación, como solar y diésel. |  | X |
| Opción c) | Funcionan únicamente con energía hidráulica. |  |  |
| Opción d) | No requieren sistemas de control. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 14 |  | En un sistema fotovoltaico, los paneles solares tienen como función: |  |
| Opción a) | Convertir la energía solar en energía eléctrica. |  | X |
| Opción b) | Transformar corriente alterna en continua. |  |  |
| Opción c) | Almacenar energía en baterías. |  |  |
| Opción d) | Distribuir la energía a la red nacional. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 15 |  | Uno de los criterios técnicos más importantes para instalar un sistema solar fotovoltaico es: |  |
| Opción a) | La cercanía a centros comerciales. |  |  |
| Opción b) | La disponibilidad y nivel de radiación solar del lugar. |  | X |
| Opción c) | El número de carreteras cercanas. |  |  |
| Opción d) | La cantidad de postes eléctricos existentes. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 16 |  | El recurso eólico se refiere a: |  |
| Opción a) | La cantidad de radiación solar disponible. |  |  |
| Opción b) | La disponibilidad y comportamiento del viento en una zona. |  | X |
| Opción c) | La cantidad de agua disponible para generación eléctrica. |  |  |
| Opción d) | El consumo energético de una comunidad. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 17 |  | Una ventaja de las microrredes en comunidades rurales es que: |  |
| Opción a) | Permiten suministrar energía de forma local y autónoma. |  | X |
| Opción b) | Eliminan la necesidad de generación eléctrica. |  |  |
| Opción c) | Funcionan únicamente con combustibles fósiles. |  |  |
| Opción d) | Solo pueden instalarse en ciudades. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 18 |  | El análisis de demanda energética en una comunidad permite: |  |
| Opción a) | Determinar cuántos paneles solares se deben instalar sin estudios adicionales. |  |  |
| Opción b) | Identificar el consumo de energía y dimensionar el sistema adecuado. |  | X |
| Opción c) | Sustituir la evaluación técnica del proyecto. |  |  |
| Opción d) | Eliminar la necesidad de baterías. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 19 |  | En un proyecto de energización rural, el análisis económico permite: |  |
| Opción a) | Definir el color de los paneles solares. |  |  |
| Opción b) | Estimar costos, beneficios y viabilidad financiera del proyecto. |  | X |
| Opción c) | Sustituir el análisis técnico del sistema. |  |  |
| Opción d) | Determinar la velocidad del viento. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |
| Pregunta 20 |  | Las energías renovables no convencionales (ERNC) se caracterizan por: |  |
| Opción a) | Ser fuentes de energía que se regeneran naturalmente y tienen menor impacto ambiental. |  | X |
| Opción b) | Depender exclusivamente del carbón. |  |  |
| Opción c) | Ser utilizadas únicamente en ciudades. |  |  |
| Opción d) | No requerir estudios técnicos para su implementación. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Ha captado con claridad los conceptos de Alternativas de energización rural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Alternativas de energización rural. |  |

| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Mensaje cuando supera el 70 % de respuestas correctas | ¡Excelente trabajo! Posee una buena comprensión sobre los conceptos fundamentales para el desarrollo del componente. |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70 % | No ha superado la actividad. Se recomienda volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión Experto temático | Gianmarco Serrano Cabarcas | Noviembre 2025 |
| Revisión Evaluadora instruccional | Erika Fernanda Mejía Pinzón | Marzo 2026 |